化学与化工学院

实验室管理规章制度

化学与化工学院

2019年04月修订

目  录

1  实验室管理条例	1

2  实验室工作任务	2

3  实验室工作人员岗位职责	2

4  实验室主任岗位职责	3

5  实验室安全责任人职责	3

6  实验室安全守则	4

7  学生实验守则	5

8  实验室开放管理制度	6

9  实验室工作档案管理制度	7

10 实验室仪器设备管理制度	8

11 实验室仪器设备损坏赔偿制度	9

12 实验室库房管理制度	10

13 实验室化学药品管理制度	11

14 实验室危险化学品安全管理办法	12

15 实验室废弃物管理及处理办法	14

16 附表	15

为了进一步加强我院实验中心人员、仪器设备、药品耗材的管理以及实验室建设与安全管理，保证实验教学、科研工作的安全有序开展，根据教育部关于实验室管理等有关规定的精神要求，特制定规章制度汇编如下。以下规章制度各条，若与国家和学校有关规定相抵触，以国家和学校管理条例为准。

# 1  实验室管理条例

实验室是进行教学和科研的重要基地，是办好学校的基本条件之一。实验室工作是学校工作，特别是教学和科研工作的重要组成部分。实验室水平是反映学校教学水平的重要标志之一。为了保证教学和科研顺利进行，发扬艰苦奋斗，勤俭办学的精神，加强实验室建设和管理，制订本条例。

- 实验室的所有物质均为国有资产，均应按国家有关法规分类建账，实施管理。

- 学院划归实验室的所有设备，仪器均应记账建卡，分别由实验管理科和实验室专人管理，做到编号规范，账目齐全，账、物、卡相符。

- 对低值易耗品分类建账，严格执行入库、领用、消账制度。做到账目齐全清楚，编号规范，进出账相符。

- 对耐用仪器，设备，建立使用和维修档案，由专人分工负责管理，保养，维护，以保证其完好可用。

- 实验室必须制定仪器设备安全操作规程，并严格遵守执行。任何人，在未掌握仪器性能、操作规程之前，不得使用。对违反操作规程的行为要坚决予以制止；若造成事故，责任自负；若损坏仪器，照章赔偿。

- 进入实验室从事实验的人员，必须遵守实验室各项规章制度，保持室内外整洁，不随意排放废气，废液和废渣，以保证实验室水电畅通。否则，将中止实验，并按有关规定予以处罚。

- 严格执行物资存放安全管理规章制度，对剧毒药品有专柜存放，加双锁，双人管理，并采取防盗措施。对易燃，易爆，易挥发药品、氧化性、腐蚀性试剂等分类存放，确保室内通风。各大实验室及库房均设沙箱和灭火器，杜绝各种不安全隐患。

- 实验室仪器设备的增添，更新换代，要从实际出发并遵循厉行节约的原则，根据发展规划，专业设置及教学和学科建设的需要，按学院核定的年度经费指标，分轻重缓急逐步实施。由各学科提出计划，并和实验室共同论证，由实验室具体实施。仪器到货后，在一个月之内完成验收，安装，调试，并投入使用。实验室欢迎对实验室建设的各种支持、赞助，并对支持者、赞助者使用实验室提供各种方便。

- 实验室工作人员必须具有一定的科学文化素质和专业实验技能。其定岗定员应按照人事管理的有关规定办理，并保持相对稳定。人员的调入必须严格考核，量才录用。人员的调离必须办理工作移交手续，切实交清所管理的账、物、卡。实验室工作人员必须坚守工作岗位，严格执行坐班制，如实记载工作日志；定期检查水电完好情况，保持实验室内外干净整洁；定期维修各自所负责的仪器设备，保证完好可用；积极配合教师进行实验课教学和科学研究。

- 实验课教师必须具备一般教师的基本素质，具有更强的责任心和更高的实验技能。

- 新上岗的实验课教师必须通过试讲，对自己所指导的实验项目必须通过试做，完成完整的实验报告，达到熟练掌握。为了保证实验教学，实验课任课教师必须在每学期开学后第一周根据学院教学计划向实验室提交实验内容。实验室根据实验内容完成调试，试剂采购等准备工作。

- 在任何情况下，安全第一。违反安全规范的任何行为均应坚决予以制止。

# 2  实验室工作任务

- 根据学校各专业教学计划承担教学任务。实验室要完善实验教材和实验指导书等教学资料，安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

- 努力提高实验教学质量。实验室应当吸收科学研究和教学研究的新成果，更新实验内容，改革教学方法。通过实验培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

- 根据承担的科研任务，积极开展科学实验工作。努力提高实验技术水平，完善技术条件和工作环境，以保证高效率、高质量、高水平地完成教学和科研任务。

- 实验室在保证完成上级下达的教学和科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术活动。

- 完成仪器设备的管理、维修、计量及标定工作，使仪器设备经常处于完好状态。开展实验装置的研究和自制工作。

- 严格执行实验室工作的各项规范，加强对工作人员的培训和管理。组织实验室工作人员进行政治学习和业务学习，不断提高政治素质和业务水平。加强文明实验室建设，使实验室真正成为文明的窗口和培养学生动手能力的基地。

- 每位实验室工作人员都是所在实验室的第一安全责任人，认真做好实验室的安全工作，确保老师和学生在实验过程的安全。

# 3  实验室工作人员岗位职责

- 参加实验教学小组的必要备课活动，了解实验教学的目的、要求和每次实验所需要的实验器材。

- 按实验教学要求，完成实验器材的准备和供应工作，进行必要的试作，保证实验按时顺利开出。

- 负责管理教学实验室及其安全工作。

- 负责编制所需仪器、设备、药品、器材的购置计划。

- 负责实验教学仪器、设备和器材的保养、维护及其管理。

- 参加指导学生实验，参加实验内容、实验方法的改革、以及新实验的研究工作。

- 支持坐班制度，积极协助或参与科研实验工作。

- 搞好实验室建设工作。

- 编写仪器操作规程和实验指导书。

- 遵守学校和学院的各项规章制度，认真按时完成聘期目标任务。

# 4  实验室主任岗位职责

- 负责本实验室全体工作人员的思想教育工作，领导、安排并检查本实验室工作人员的工作情况。

- 根据学院分配的经费及教学、科研规划，负责制订本实验室长远发展规划和近期的建设、改造计划，负责编报本年度物资申请计划。

- 根据教学大纲，教学计划和科研任务的要求，组织制定学年实验教学和科研计划，不断充实和更新实验内容，提高实验技术水平。

- 全面负责组织仪器设备的验收、维护、维修和管理工作，不断提高实验室的科学管理水平。

- 领导和组织实验室全体工作人员，认真实施实验室工作计划，做好实验的准备工作，保证教学和科研工作的顺利进行。

- 有计划地以各种途径对实验室各类人员的业务进行培训，不断提高业务能力和科学技术水平。

- 在完成教学、科研任务的前提下，积级组织安排对外服务工作。

- 督促检查实验计划的落实和各项规章制度的贯彻执行。

- 努力提高业务和科学管理水平，承担和实验教师相似的工作。

# 5  实验室安全责任人职责

- 严格遵守学校《实验室管理制度》、《实验室安全制度》以及实验室的安全管理规定与仪器设备安全操作规程。

- 上岗前必须接受消防安全教育培训。

- 班前班后检查认真检查自己负责实验室设施、设备、场地，发现隐患及时排除并向上级主管报告。

- 熟悉所在场所灭火器材、消防设施及安全出口的位置，积极参加单位灭火和应急疏散预案演练，发生火灾时，应当按预案及时报警，组织引导学生安全疏散、扑救火灾。

- 上课前必须对学生强调本次实验的安全注意事项，做好安全防护，督促学生遵守学校安全管理制度，制止影响消防安全行为。

- 化学药品、化学试剂、易燃品、危险品必须安全存放，并做好通风、防火、防盗、防潮工作。

- 做好仪器保养工作，常用仪器设备要做到完好无损，按要求做好实验准备工作，实验完毕后、检查仪器的完好率并做好实验记录。

- 保持实验室、仪器室整洁有序，不准存放无关物品，每天做好实验室安全防范工作，实验完毕后关闭水电总开关及门窗，检查无误方可离开。

- 严格管理实验室钥匙，不得私自配制或借他人，借钥匙者必须签《实验室使用安全责任书》，还钥匙时必须检查实验室的卫生与设备情况。

- 定期对实验室进行安全卫生检查，做好安全防范工作，并有记录备案。

# 6  实验室安全守则

一、用电设备使用安全
1、使用动力电时，应先检查电源开关，电机和设备各部分是否良好。如有故障，应先排除后，方可接通电源。使用电子仪器设备时，应先了解其性能，按操作规程操作，若电器设备发生过热现象或糊焦味时，应立即切断电源。
2、电源或电器设备的保险丝烧断时，应先查明烧断原因，排除故障后，再按原负荷选用适宜的保险丝进行更换，不得随意加大或用其它金属线代用。
3、特种电炉或电机等，应按要求接地，以防触电事故。
4、注意保持电线和电器设备的干燥，防止线路和设备受潮漏电。
5、实验室内不应有裸露的电线头；电源开关箱内，不准堆放物品。
6、要警惕实验室内发生电火花或静电，尤其在使用可爆、可燃气体时，更需注意。如遇电线走火，应切断电源，用沙或二氧化碳灭火器灭火。
7、不得擅自更动或随意拆修电器设备。使用高压动力电时，应穿戴好绝缘胶鞋，手套，或用安全杆操作。
8、实验时先接好线路，再开电源，实验结束时须先切断电源，再拆线路。

二、有毒物品及化学药剂使用
1、一切有毒物品及化学药剂，要严格按类存放保管、发放、使用，并妥善处理剩余物品和残毒物品。
2、在实验中尽量采用无毒物质或少毒物质来代替有毒物，采用较好的实验方案、设施、工艺来减少或避免实验过程中有毒物质的扩散。
3、实验室应装设通风排毒的通风橱，在使用大量易挥发毒物的实验室应装设排风扇等强通风设备；必要时也可用真空泵，水泵连接在发生器上，构成封闭实验系统，减少毒物在室内逸出。
4、注意保持个人卫生和遵守个人防护规程，绝对禁止在实验室内饮食，吸烟或存放食物。应穿戴好防护衣物；实验完毕及时洗手；工作时间内，须经仔细洗手，漱口后，才能在指定的房间饮水、用餐。
5、在实验室无通风橱或通风不良，实验过程又有大量有毒物逸出时，实验人员应按规定分类使用防毒口罩或防毒面具，不得掉以轻心。
6、定期进行体格检查，认真执行劳动保护条例。

三、实验室防火安全
1、预防为主，杜绝火灾隐患。了解各类易燃易爆品知识及消防知识。遵守各种防火规则。
2、在实验室内，过道等处，须备有适宜的灭火材料，如消防砂，各类灭火器等。
3、电线及电器设备起火时，须先切断总电源开头，再用四氯化碳灭火器灭熄，并及时通知供电部门。不许用水或泡沫灭火器来扑灭燃烧的电线电器。
4、衣服着火时，立即用毯子之类物品蒙盖在着火者身上，必要时也可用水扑灭。但不宜慌张跑动，避免使气流流向燃烧的衣服，使火焰增大。
5、加热试样或实验过程中小范围起火时，应立即用湿石棉布或湿抹布扑灭明火，并拔去电源插头，关闭总电闸，煤气阀。易燃液体的固体(多为有机物)着火时，切不可用水去浇。范围较大的火情，应立即用消防砂，泡沫灭火器或干粉灭火器来扑灭。精密仪器起火，应用四氯化碳灭火器。实验室起火，不宜用水扑救。
6、实验室起火时，应事先作起火分析，并将实验过程的各个系统隔开。

四、一般急救规则
1、烧伤急救
    ⑴ 普通轻度烧伤，可擦用清凉乳剂于创伤处，并包扎好；略重的烧伤应立即送医院处理。
    ⑵ 化学烧伤时，应迅速解脱衣服，首先清除残存在皮肤上的化学药品，用水多次冲洗，同时视烧伤情况立即送医院救治或通知医院前来救治。
    ⑶ 眼睛受到任何伤害时，应立即请眼科医生诊断。但化学灼伤时，应分秒必争，在医生来前即抓紧时间，立即用蒸馏水冲洗眼睛，冲洗时须用细水流，而且不能直射眼球。
2、创伤的急救
    小创伤可用消毒纱布清洗伤口，并用3.5%的碘酒涂在伤口周围，包扎起来。若出血较多，可用压迫法止血，同时处理好伤口，扑上止血消炎粉等，较紧地包扎起来即可。较大的创伤或者动，静脉出血，甚至骨折时，应立即用急救绷带在伤口出血部上方扎紧止血，用消毒纱布盖住伤口，立即送医院救治。止血时间长时，应注意每隔1~2小时适当放松一次，以免肢体缺血坏死。
3、中毒的急救
    对中毒者的急救主要在于把患者送往医院或医生到达之前，尽快将患者从中毒物质区域中移出，并尽量弄清致毒物质，以便协助医生排除中毒者体内毒物。如遇中毒者呼吸停止，心脏停跳时，应立即施行人工呼吸，心脏按摩，直至医生到达或送到医院为止。
4、触电的急救
有人触电时应立即切断电源或设法使触电人脱离电源；患者呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快送往医院救治。

五、应急处理方法
1、遇起火，首先移开易燃物，防火曼延。根据着火情况采取不同方法处理，如是有机物着火，用湿布或砂盖，也可用灭火器，切不可用水。
2、烫伤，可用KMnO4浓溶液擦患处，再搽凡士林或烫伤膏。
3、如遇化学灼伤，迅速解脱衣物，清除皮肤上的化学药品后用大量水冲洗（15分钟左右），以免深度烧伤，再按下述方法处理：①受酸腐蚀:用饱和碳酸氢钠溶液或稀氨水冲洗，最后再用水冲洗。如果酸溅入眼内也用此法，只是碳酸氢钠溶液改用1％的浓度，禁止用稀氨水；②受碱腐蚀:用醋酸(20g/L)洗最后用水洗。如果碱溅入眼内，可用硼酸溶液洗，再用水洗。
4、吸入刺激性气体，可吸入少量酒精，乙醚混合气体解毒，再到室外呼吸新鲜空气。
5、触电事故，立即切断电源。如患者休克，应做人工呼吸并及时护送到医院。
6、玻璃檫伤，先清洗伤口，除去碎片，然后涂药包扎。

# 7  学生实验守则

- 理解实验目的和要求，课前认真阅读教材和有关资料，拟定实验计划，按教师要求作好课前各项准备，写好预习报告，参加实验室安全培训，并做好安全防护措施，否则不能进入实验室做实验。

- 进行实验时，应认真操作，仔细观察，注意理论联系实际，用所学知识分析、理解、判断实验中所观察到的现象、并解决遇到的问题，以提高分析和解决实际问题的能力。

- 在实验的实际操作过程中，要认真遵守操作规程，养成良好的实验室工作习惯。

- 依据实验要求，如实而有条理地记录实验现象和所得数据。严禁抄袭和凑数。

- 实验后要注意分析讨论实验结果好坏及其原因，及时总结经验教训，不断提高实验室工作能力。要认真撰写实验报告，作到字迹工整、图表清晰，按时交给教师批阅。实验及其报告不符合要求者，必须重做。

- 注意执行各项安全规定，节约水电、药品和器材，爱护仪器和实验室各种设备。

- 遵守实验室各项规章制度。实验课不迟到、早退，更不得无故旷课，有事必须请假，事后补做。否则，实验部分以不及格论。

- 要有良好的实验室工作道德，爱护集体，关心他人。

# 8  实验室开放管理制度

一 、基本原则

- 实验室是进行教学和科研的重要基地，是办好学校的基本条件之一。实验室在保证本科生、研究生实验教学正常完成的前提下，面向全体学生、教师和科研开放。

- 每位要进入实验室的学生和教师，应提前提出实验计划，实验室主任根据教学、实验室的使用情况做出安排，方可使用。

- 每位进入实验室的学生和教师，要严格遵守实验室的各项规章制度，确保实验室的安全。

二、实施办法

- 本科生实验：由教务处 、系办在前一学期末下达教学任务，由实验管理科核实工作量。

- 研究生实验：由研究生指导教师与实验室联系，明确实验任务、时间，并由指导教师签字。学期结束时由所在系部主管领导核准工作量并签字。

- 毕业论文实验：毕业论文需在实验室做的，按系教学安排进行。任务完成后，由教师签字认可，并由所在系部主管领导核准工作量并签字。

- 科技论文实验：每学期开学后前二周内，实验室根据师生申请，经系主管领导批准后向学生开放。每次实验要求有实验记录并由实验人签字。

- 科学研究：由课题负责人与实验室协商。由课题组承担实验人员的劳动报酬或加入课题组。

三、管理制度

1. 学生需使用教室进行非教学实验工作，必须由指导教师填写教室使用申请表。

2. 学生需进行安全培训方可进入实验室工作。

3. 进入实验室之前每位学生必须在安全责任书上签字并缴纳50元的实验室使用押金，并由实验室管理人员出具押金收据。

4. 学生要经常保持实验室清洁、卫生，每天结束实验后要严格检查门、窗、水、电等确保实验室安全。

5. 在实验室使用过程中，如果实验室水管、电路等出现损坏，学生应及时向实验室管理人员报告，由管理人员进行处理。

6. 实验室使用完毕后，学生需认真整理实验室，经实验室管理人员检查认可后，交还实验室钥匙领取押金。

7. 对损坏实验室设施的行为，实验室管理人员进行评估后，会处以相应罚金。

8. 实验室仪器首先要保证正常教学使用，在不影响正常实验教学的前提下，可申请借用。

9. 借用仪器者须将所借仪器的规格、型号、数量以及借用时间如实进行登记，并按照所借仪器的价值缴纳一定押金。

10. 仅借用少量玻璃仪器需缴纳押金50元；借用大量玻璃仪器或所借仪器中包含机械搅拌器、水浴锅、磁力搅拌器等用电设备须缴纳100至200元的押金。

11. 归还仪器时，如果出现用电仪器损坏，将从押金中扣除维修费用，如果出现玻璃仪器的损坏丢失，须按仪器原价从押金中扣除。

# 9  实验室工作档案管理制度

- 实验室档案包括上级下发的各种文件、教学任务、实验教学大纲，有关专业教学计划，仪器设备说明书、设备运行及维修情况记录、各科实验项目卡片、实验技术资料等。

- 对上级主管部门下达的教学计划、任务，有关人员考核规章制度、表格等应分类归档管理。

- 对反映实验室基本情况的有关数据、图表、人员状况登记，实验室发展规划、设备购置计划等要长期保存，如有变化需要修改时，原始资料应作为参考资料保存，不得随意销毁。

- 对实验室工作日志，人员考核记录，安全检查记录，仪器设备使用、维修记录等资料设专人负责收集、整理、分类归档。

- 对上报的有关数据、材料，实验室应留有底稿或复印件。

- 仪器设备的使用说明书、合格证、鉴定书等原始资料，应由仪器负责人随仪器一起保管。

- 各类信息的收集、整理、归档应及时，并在每学期末由实验室主任组织，进行一次清理。资料应连续，类别应齐全，不得短缺。

- 对于作废或无保留价值的资料应经实验室主任审查登记后销毁。

# 10 实验室仪器设备管理制度

为加强实验中心仪器设备的管理及使用，提高设备的使用效率，保证实验教学工作的顺利开展，根据教育部关于《大型精密仪器管理办法》及实验室仪器设备管理等有关规定的精神要求，特作如下规定。

- 实验中心所有仪器设备和器材，在学校主管部门和主管实验中心的院长的领导下，由实验中心负责统一管理。并根据实验教学的需要统一调配。

- 各实验室的仪器由实验室负责管理人员进行管理，未经管理人员同意，不准使用、移动、调换、拆卸、借出仪器设备，建立技术资料档案和计算机管理数据库。

- 各种仪器负责人对每种仪器制定操作规程和注意事项，实验中心负责汇编成册，每学期开学初借给学生阅读。学生在学期初前两周利用实验室开放时间，进实验室培训本学期使用仪器设备。

- 仪器设备一律面向实验教学和科研，仪器设备、器材均由实验室管理人员统一编号，仪器、器材损坏或丢失按《实验设备及器材借用损坏丢失赔偿制度》执行。

- 使用时必须经主管仪器、器材的负责人同意，按仪器操作规程使用。各管理人员不得以任何理由拒绝实验教学使用。

- 使用仪器设备前，仪器负责人必须对学生进行严格的操作技术培训，经考查合格者，才可直接操作使用仪器。在使用中，如损坏仪器设备必须及时上报实验室主管人员，并查清原因，做好事故记录，并提出处理意见，上报实验中心主任审批。损坏仪器不报者，一经查出，按《实验设备及器材借用损坏丢失赔偿制度》加倍处罚。

- 全部仪器设备都要由仪器主管人员负责编写操作规程、注意事项、维修和使用管理制度，并做好仪器设备使用记录，仪器资料完整无缺，并作为技术档案的重要组成部分，由实验中心建档妥善保管。

- 仪器设备损坏，实验室设备管理人员要及时登记并组织及时维修，要求自己能解决的故障当天解决；不能当天解决的及时向中心主任书面汇报，并等候主任指示。

- 仪器管理人员必须做好仪器设备的维护维修和保养工作，使仪器处于完好状态。 确保仪器设备安全，做好防火、防盗、防破坏、防事故工作。

- 仪器设备不得随意拆改，如确需拆改时，必须经实验室主任批准。五万元以上大型精密仪器设备的拆改，需经系主任批准，并申报设备实验管理处备案。

- 仪器设备的部件及附件不需拆卸改作它用。如确实需要，由实验室主任批准，报设备实验室管理处备案。拆改部件，应做书面记录，防止错乱。

- 实验中心所属各实验室的仪器设备和器材，均要建档管理，要求做到帐、卡、物一致。

- 仪器设备的报损和报废，由实验中心主任审核后，按有关规定执行。

# 11 实验室仪器设备损坏赔偿制度

参与实验的任何人，在实验进行中，如因不慎或违反操作规程损坏的实验仪器和设备，均应酌情赔偿，以便加强教育，督促改进。具体赔偿的处理办法如下。

- 实验时，丢失或有意损坏的仪器按原价赔偿。

- 实验时，因违反操作规程而损坏的玻璃仪器一律照价赔偿，所损坏的精密仪器则视其情节及本人改正错误的表现，折价赔偿。

- 实验时，因不慎仪器损坏，按直接损失部分原价的10%赔偿。但因局部损坏导致整个仪器报废者，因按整体原价的10%赔偿。

- 实验时，因仪器质量问题而损坏者，经指导教师核实，说明情况后，可免于赔偿。

- 学生损坏仪器后，应及时向指导教师报告，签写领取单，及时办理领取手续。不报告、不登记、不补领而乱拉别人的仪器使用，一经发现，所损坏仪器一律照价赔偿，并根据情节和改正的表现，降低其实验考试成绩。

- 损坏的仪器和设备，首先应该修复，若经修理恢复了其性能和精度时，可只赔偿修理费；如果学生本人自己动手可以修复，可免于赔偿。

- 若损坏或丢失仪器事故，属于几个人的共同责任，则根据个人责任大小和认识表现，分担赔偿费。

- 实验教师，应对学生进行爱护公物、节约财物、认真进行实验操作的教育。若因实验指导教师工作不负责任，教师指导不到位，而导致学生损坏仪器，应由教师承担赔偿责任。

- 每学期初，实验室应向学生公布本实验课允许损坏的定额和所用仪器的价格；期中和期末向学生公布应赔偿损坏仪器的学生名单及索赔金额。并通知各系，于期末办理交费手续。如不按时办理，即停止实验课。如确因家庭经济困难，经学院主管院长和实验管理科批准，可延迟到毕业后领到工资时补交。

- 在实验中浪费水、电及其他器材的行为，也参照上述规定进行教育或降低实验课成绩；对关心集体、遵守制度、爱护公物、节约器材的学生，应及时给予表扬。

# 12 实验室库房管理制度

- 为保证库房安全，人离库房必须加锁，库房钥匙妥善保管，禁止闲杂人员入内。

- 对剧毒药品要有专柜保存，并加双锁，双人管理；对有放射性的药品一律放入铅罐保存；对易燃、易爆、易挥发药品要分类存放。同时注意库房内的通风。

- 对购进的各类器材实行验收手续，并及时上账。对各类材料分类存放，尽量做到排列整齐，存取方便。

- 凡购进的仪器设备及时建卡、登卡，做到账、物、卡相符。

- 凡院内借用或调拨仪器、设备、材料等，须经实验室主任同意，由学院主管院长签字，并及时办理借、调手续。

- 实验室内部领用药品及其它实验器材，领取人、证明人必须办理签字手续，保管员要及时销账，做到账物相符。

- 凡有仪器损坏或丢失要及时报告实验室主任，按“实验室管理条例”和“实验室赔偿制度”的有关规定处理。凡有被盗事故发生，应注意保护现场，及时报告保卫或公安部门，并协助破案。

- 库房内要放有灭火器、砂箱等防灭火器材，严禁库房内吸烟及明火入内，及时消灭不安全隐患，防止一切事故的发生。

- 严格执行剧毒化学品管理“五双”制度，即双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用制度。采用统一的剧毒化学品登记簿册，规范剧毒化学品流向登记。

# 13 实验室化学药品管理制度

- 化学药品保管处要阴凉、通风、干燥，有防火、防盗设施。禁止吸烟和使用明火，有火源（如电炉通电）时，必须有人看守。

- 化学药品要由可靠的、有化学专业知识的人专管；实验室人员必须管理好自己负责实验室的药品，并记录好每次药品的出入库台帐；研究生、毕业生实验用药品由指导老师直接负责管理，其购置药品发票必须经由实验室人员签字验收并将药品清单备案后，导师方可签字报账。

- 化学药品应按性质分类存放，并采用科学的保管方法。如受光易变质的应装在避光容器内；易挥发、溶解的，要密封；长期不用的，应蜡封；装碱的玻璃瓶不能用玻璃塞等。

- 化学药品应在容器外贴上标签，并涂蜡保护，短时间内装药的容器可不涂蜡。

- 对危险药品要严加管理。

  - 危险药品必须存入专用仓库或专柜，加锁防范。

  - 互相发生化学作用的药品应隔开存放。

  - 危险药品都要严加密封，并定期检查密封情况，高温、潮湿季节尤应注意。

  - 对剧毒、强腐蚀、易爆易燃药根据使用情况和库存量制定具体领用办法，并要定期清点。

  - 危险药品仓库（或柜）周围和内部严禁有火源。

  - 用不上的危险药品，应及时调出，变质失效的要及时销毁，销毁时要注意安全，不得污染环境。

  - 主动争取当地公安部门对危险药品管理的指导和监督。

  - 剧毒药品，用后剩余部分应随时存入危险药品库（或柜）。

# 14 实验室危险化学品安全管理办法

为了加强对危险化学物品的安全管理，保证学院教学、科研的顺利进行，保障师生生命、财产安全，保护环境，根据国务院《危险化学品安全管理条例》的规定和《教育部办公厅关于进一步加强高等学校实验室危险化学品安全管理工作的通知》（科教厅【2013】1号）的精神要求以及我院安全会议纪要内容，并结合我院具体情况，特制定本办法。

第一条 危险化学物品的管理范围包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品、放射性同位素物品等。

第二条 使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。

第三条 危险化学物品的申请及购置

凡需使用危险化学物品的单位，采购危险化学品应提交危险化学物品使用申请报告，经部门分管领导批准后，根据实际需要适量采购，减少库存量，购置危险化学物品和放射性同位素物品及放射性器材的人员，应按国家有关规定到公安、卫生防疫等有关部门申请领取购买凭证、凭购买凭证购买。

第四条 危险化学物品的提运

（一）危险化学品的装运，应严格遵照国务院《危险化学品管理条例》和其他相关条例的规定到公安部门和交通运输部门办理各种准运手续，装运时要严防震动、撞击、摩擦、重压和倾倒。装运气瓶要拧紧瓶塞，运输时要带好必要的防护设备。提运化学危险物品车辆应悬挂危险物品标志，车辆严禁烟火，确保人身、财产安全。

（二）性质互相抵触的化学危险物品，不能同时装运（如氢气和氧气等）。易燃品、油脂或带有油污的物品，不得与氧气瓶和强氧化剂同时装运，对容易引起燃烧、爆炸和有毒的危险化学物品应专车提运。

（三）严禁携带危险化学物品乘坐公共交通工具。

第五条 危险化学物品的管理

（一）使用、储存危险化学物品的单位，必须建立健全危险化学物品的安全管理制度。

（二）使用、储存危险化学物品的单位负责人负责制定危险物品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，并督促严格按照规定操作。

（三）教学负责人、项目负责人、实验室负责人和研究生课题组负责人对本组的危险化学物品的使用安全负直接责任。

（四）从事危险化学物品、放射物品实验的职工应接受安全技术培训，熟悉本岗位的操作规程，考核合格后才能上岗，在实验和生产场所使用危险化学物品、放射物品的部门，应配备专职或兼职的安全员，安全员应熟悉危险化学物品的安全管理知识。

（五）危险化学物品、放射物品，必须指定工作认真负责，并具备一定保管知识的专人负责管理，要有两人管理、两人使用、两人运输、两人保管和两把锁为核心的安全管理制度和各项安全管理措施。

（六）危险化学物品的领用，有专人负责持危险化学物品使用申请报告和使用单位负责人签字的领料单到危险化学物品仓库办理领料手续，并严格做好详细的领料、使用记录。要采取必要的劳动保护与安全措施，对危险化学物品及存放地点，要经常检查，及时排除不安全隐患，防止因变质分解造成自燃、爆炸事故发生。

（七）压力气瓶的使用

1.使用单位必须有专人负责气瓶的安全工作，定期对使用人员进行技术安全教育；

2.使用单位不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记；

3.气瓶的放置地点，不得靠近热源，应距明火10米以外。易燃气体气瓶和助燃气体气瓶不得放在一起，放置地点须由实验室与保卫处和设备处及有关部门审批。易燃气体及有毒气体气瓶，必须安放在室外规范安全的地方，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，应避开放射性物品的放射源；

4.气瓶竖直放置时，应采取防止倾倒措施；

5.气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认；

6.在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等；

7.严禁敲击、碰撞压力气瓶、严禁在气瓶上进行电焊引弧，不得进行挖补、焊接修理；

8.压力气瓶夏季防止暴晒，严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；

9.气瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力，永久气体的剩余压力，应不小于0.05Mpa，液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；

10.液化石油气瓶用户，不得将气瓶内的液化石油气向其它气瓶倒装，不得自行处理气瓶内的残液。

第六条 危险化学物品的仓库管理

（一）应当根据危险化学品的种类、特性，在库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

（二）在使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。

（三）危险化学物品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并有专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记，库存危险化学物品应当定期检查。

（四）危险化学物品专用仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，危险化学物品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期监测。

第七条 废弃危险化学物品的处理

（一）院、系、课题组实验室必须有专人负责废弃危险化学物品的处理工作。

（二）保卫处、设备处与学院有关责任部门负责组织全院废弃危险化学物品的集中处理工作，监督、检查各使用单位的管理情况。

（三）处置废弃危险化学品，一定要依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行，不得随意排放，污染环境。

第八条 奖励与惩罚

对于严格遵守危险化学物品的管理规定、保障安全的单位和个人予以奖励和表彰；对于违反危险化学物品管理规定造成事故的，依照国务院《危险化学品安全管理条例》第六章的有关条文规定，视其情节轻重给予行政处罚，构成犯罪的移送司法机关依法追究其刑事责任。

# 15 实验室废弃物管理及处理办法

- 一、实验废料的处理

- 反应后残余的金属钠，应该用乙醇销毁，切忌倒入废物箱或废液缸中。

- 废纸废物必须扔在废物箱内。带有余烬的火柴棍不得乱扔，应等余烬完全熄灭后，再扔进废物箱内。

- 废酸废碱应慢慢到入废液缸中。

- 玻璃管及用过的毛细管等带有锋利棱角的废料，不得扔在实验桌面上，也不能用抹布去擦，否则易割伤手，应随时将其收集在专门的废物箱内。

- 任何不容于水的废弃化学物质或溶液，不得到入水槽中。

- 能放出有毒、可燃气体或自身就可自燃的危险废料，磷、电石、碱金属等既不能倒入废物箱，也不能倒入水槽或排水管道中。必须将它们在适当地方处理掉（最好在空旷地烧掉或埋掉）。也可以用化学方法将其转化为无害物质弃掉。

- 在干燥状态下具有爆炸性的废料，应趁其处于液态或溶剂中及时销毁。

- 二、实验室废液的处理

- 实验中经常有废酸液。废液缸中的废液可先用塑料网纱或玻璃纤维过滤，滤液用碱中和，调至pH= 6~8后就可排出，少量滤渣可埋于地下。

- 对于回收的较多废铬酸洗液，可用高锰酸钾氧化法使其再生，还可再使用。少量的废洗液可加入废碱液或石灰使其生成氢氧化铬沉淀，将沉淀物埋于地下即可。

- 氰化物是剧毒物质，含氰废液必须认真处理。少量的含氰废液，先加入氢氧化钠调至pH>10，再加入高锰酸钾使其氧化分解。量大的含氰废液可用碱性氯化法处理。先加入氢氧化钠调至pH>10，再加入氯酸钠使其氧化成氰酸盐，并进一步分解为二氧化碳和氮气。

- 含汞废液先调至pH=8~10后，加适当过量的硫化钠，使生成硫化汞沉淀，并加入硫酸亚铁与过量的硫离子生成硫化汞共沉淀下来。静置后分离，再离心、过滤；清液含汞量低于0.02mg/L时排放。少量废渣埋于地下。

- 含重金属离子的废液，加碱或硫化钠使其生成氢氧化物或硫化物沉淀分离除去。少量残渣埋于地下。

- 三、尽量改进实验内容，少用或不用有害作用的试剂进行实验，如蒸馏实验改苯为酒精等。

- 四、加强对学生进行环保知识和环保意识的教育，提高环境保护的自觉性，严格分类定点存放废弃物，定期通知实管处废弃物的数量，由学校委托环保部门统一回收处理。

附表一：

西安科技大学化工学院易燃、易爆、剧毒化学药品购买申报表

| 品名（中文） | 规格 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简述购买化学药品的危险等级、使用及处置方法、购买用途： |  |  |  |  |
| 购买人声明： 本人保证将上述危险化学药品用于上述合法用途，在任何情况下不得私自挪作它用，不得私自转让给其他单位或个人，并严格执行相关规定，落实专人管理，接收监督检查，在使用和保管过程中出现任何问题由本人承担责任。如有违反上述承诺，致危化品丢失或流入非法渠道，我个人自愿承担所有法律责任。 申请人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见 实验中心负责人： 年 月 日 |  |  | 学院审核意见： 分管院长签字： 年 月 日 |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由药品管理员存档。

附表二：

西安科技大学化工学院易燃、易爆、剧毒化学药品购买领用单

编号

| 序号 | 品名 |  | 规格 |  | 申领数 |  | 核发数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领用单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 指导老师 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 （注明实验或项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见： 主任签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 发料人 |  |  |  | 发料日期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由药品管理员存档。

附表三：

西安科技大学化工学院易制毒（爆）化学药品购买申报表

| 品名（中文） | 规格 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简述所用危险化学药品的危险等级、使用及处置方法、购买用途： |  |  |  |  |
| 领用人声明： 本人保证将上述危险化学药品用于上述合法用途，在任何情况下不得私自挪作它用，不得私自转让给其他单位或个人，并严格执行相关规定，落实专人管理，接收监督检查，在使用和保管过程中出现任何问题由本人承担责任。如有违反上述承诺，致危化品丢失或流入非法渠道，我个人自愿承担所有法律责任。 申请人： 联系电话： |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见 实验中心负责人： 年 月 日 |  |  | 学院审核意见： 分管院长签字： 年 月 日 |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由药品管理员存档。

附表四：

西安科技大学化工学院易制毒化学药品领用单

编号：

| 序号 | 品名 |  | 规格 |  | 申领数 |  | 核发数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领用单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 指导老师 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 （注明实验或项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见： 主任签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发料人 |  |  |  | 发料日期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由药品管理员存档。

附表五：

西安科技大学化工学院普通化学药品购买申报表

| 品名（中文） | 规格 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简述所用化学品使用及处置方法、购买用途： |  |  |  |  |
| 领用人声明： 本人保证将上述危险化学药品用于上述合法用途，在任何情况下不得私自挪作它用，不得私自转让给其他单位或个人，并严格执行相关规定，落实专人管理，接收监督检查，在使用和保管过程中出现任何问题由本人承担责任。如有违反上述承诺，致危化品丢失或流入非法渠道，我个人自愿承担所有法律责任。 申请人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见： 主任签名： 年 月 日 |  |  | 学院审核意见： 分管院长签字 年 月 日 |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由药品管理员存档。

附表六：

西安科技大学化工学院普通化学药品领用单

编号

| 序号 | 品名 |  | 规格 |  | 申领数 |  | 核发数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 领用单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 指导老师 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用途 （注明实验或项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见： 主任签字 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发料人 |  |  |  | 发料日期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由药品管理员存档。

附表七：

| 西安科技大学化学与化工学院安全培训记录单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 年 月 日 |  | 地点 |  |  |  |
| 主讲人签名 |  |  | 参加人数 | 应到：（ ）人，实到：（ ） 人 |  |  |
| 培训主题 | 实验室安全 |  | 培训对象 | 本科（ ） 研究生（ ） |  |  |
| 参加人员签到表 |  |  |  |  |  |  |
| 班级： |  |  | 班级： |  |  |  |
| 学号 | 学生签名 | 备注 | 学号 |  | 学生签名 | 备注 |

本表格留实验中心备案，没有参加安全培训的学生不得进入实验室做实验。

附表八：

西安科技大学化工学院实验室使用安全承诺书

| 本人保证在使用实验室期间，严格遵守《实验室管理制度》、《实验室安全制度》和《学生实验守则》以及各实验室的制度与仪器设备操作规程；未经实验室管理人员同意，不擅自动用仪器和设备或进入实验室、准备室以及仪器库和药品库；不乱拿化学药品、化学试剂、易燃品、危险品，做好通风、防火、防盗、防潮工作； 做好仪器保养工作，仪器设备要做到完好无损，按要求做好实验准备工作，实验完毕后、检查仪器的完好率并做好实验记录； 保持实验室、仪器室整洁有序，每天做好实验室安全防范工作，实验完毕后关闭水电总开关及门窗； 实验室钥匙不私自配制或借他人，按时归还，有问题及时通知实验室老师和指导老师，有记录备案。若因违反以上规定造成严重后果，我个人自愿承担所有法律责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用人签字 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 指导老师签字 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 使用地点和时间期限 |  |  |  |  |  |  |
| 用途 （注明实验或项目名称以及安全注意事项） |  |  |  |  |  |  |
| 实验中心审核意见： 主任签字 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室安全责任人 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

本表格一式两份，一份留实验中心备案，一份由实验室安全责任人存档。

附表九：

易制毒化学品分类目录

易制毒化学品分为三类：

第一类

1）1-苯基-2-丙酮

2）3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮

3）胡椒醛

4）黄樟素

5）黄樟油

6）异黄樟素

7）N－乙酰邻氨基苯酸

8）邻氨基苯甲酸

9）麦角酸

10）麦角胺

11）麦角新碱

12）麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质

第二类

1）苯乙酸（PHENYLACETICACID）

2）哌啶（胡椒环）（PIPERIDINE）

3）醋酸酐（乙酸酐）（ACETICANHYDTIDE）

4）三卤甲烷

5）乙醚

第三类

1）甲苯

2）丙酮

3）甲基乙基酮

4）高锰酸钾

5）硫酸

6）盐酸